Průzkum biotického poškození objektu C v areálu mlýna Wesselsky

V rámci 1. fáze příprav na celkovou opravu krovu a střechy objektu C vodního mlýna Wesselsky v Odrách - Loučkách byl proveden firmou DEREK - Kaluža s. r. o. mykologický průzkum krovových konstrukcí zmíněného objektu. Cílem průzkumu bylo zhodnocení celkového stavu tří navzájem propojených krovových konstrukcí z hlediska jejich napadení biotickými škůdci, tj. dřevokaznými houbami, plísněmi a dřevokazným hmyzem. Na základě výsledků tohoto průzkumu byl stanoven rozsah nutných tesařských výměn poškozených dřevěných prvků a navržen způsob chemické sanace ponechaných částí původních konstrukcí.
